## 1
Приложение 7 к Единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей
Информация о качестве обслуживания потребителей ООО "СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" услуг за 2018г.
1. Общая информация о сетевой организации
1.1 Общая информация
Кол-во потребителей | Уровень напряжения | Категория надёжности | Тип потребителя
1.УК "СТАНДАРТ" | 0,4кВ | 2-я категория - Жилые дома (79шт) 3-я категория - ВРУ коммерческих помещений | Юридическое лицо
2. АО "СЗ"СК АВИАКОР" | 0,4кВ | 2-я категория | Юридическое лицо
3. ПАО "МТС" | 0,4кВ | 3-я категория | Юридическое лицо
4. МБДОУ "ДЕТСТВО" | 0,4кВ | 2-я категория | Юридическое лицо
5.ООО "СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" (котельная №1,№2) | 0,4кВ | 2-я категория | Юридическое лицо
6.МБОУ « СОШ № 45» | 0,4кВ | 2-я категория | Юридическое лицо
1.2 Точки поставки
Кол-во точек поставки | Тип потребителя | Вводные устройства
132 | Юридическое лицо | ВРУ
1.3 Параметры КЛ
КЛ (км) | Напряжение
8.19 | 10кВ
35.4908 | 0,4кВ
43.6808 | Итого
1.4 Уровень физического износа электросетевого хозяйства
Наименование объекта | Износ % на конец 2018г.
ТП-1 | 20.33
ТП-2 | 20.33
ТП-3 | 20.33
ТП-4 | 18.26
ТП-5 | 18.26
ТП-6 | 18.26
ТП-7 | 7.88
ТП-8 | 7.88
ТП-9 | 7.88
ТП-12 | 0
КЛ-10кВ (23-000028) | 2.33
КЛ-0,4кВ (23-000029) | 2.33
КЛ-10кВ (23-000005) | 16.28
КЛ-10кВ (23-000006) | 16.288
КЛ-0,4кВ (23-000007) | 16.28
КЛ-0,4кВ (23-000013) | 14.62
КЛ-10кВ (23-000014) | 14.62

## 2 2.1
Приложение 7 к Единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей
2. Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии
2.1 Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по ООО "СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" в отчётном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчётному
№ | Показатель | Значение показателя, годы
|  | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пsaidi)
1.1 | ВН (110 кВ и выше)
1.2 | СН1 (35 - 60 кВ)
1.3 | СН2 (1 - 20 кВ)
1.4 | НН (до 1 кВ)
2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (Пsaifi )
2.1 | ВН (110 кВ и выше)
2.2 | СН1 (35 - 60 кВ)
2.3 | СН2 (1 - 20 кВ)
2.4 | НН (до 1 кВ)
3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) ( Пsaidi,план)
3.1 | ВН (110 кВ и выше)
3.2 | СН1 (35 - 60 кВ)
3.3 | СН2 (1 - 20 кВ)
3.4 | НН (до 1 кВ)
4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (Пsaifi,план)
4.1 | ВН (110 кВ и выше)
4.2 | СН1 (35 - 60 кВ)
4.3 | СН2 (1 - 20 кВ)
4.4 | НН (до 1 кВ)
5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки
5.1 | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки

## 2.2-2.4
2.2. Рейтинг структурных единиц сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в отчетном периоде.
№ | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, (Пsaidi) |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, (Пsaifi ) |  |  |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства),(Пsaidi, план) |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства),(Пsaifi,план) |  |  |  | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков
|  | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
2 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.296 |  |  |  | 0.7733 |  |  |  | 1 | Выполнение ППР
3
n | Всего по сетевой организации | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.296 |  |  |  | 0.7733 |  |  |  | 1 | Выполнение ППР
2.3 Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии в отчетном периоде
Выполнение ежегодного ППР
2.4. Прочая информация, которую сетевая организация считает целесообразной для включения в отчет
ООО "СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" имеется СЕРТИФИКАТ соответствия на продукцию (эл.энергия) №РОСС RU.АБ20.В00001 срок действия с 31.03.2016 по 30.03.2019г. http://setevaia-kaluga.ru/index.php/raskrytie-informatsii/raskrytie-informacii-po-uslugam-po-peredache-elektricheskoy-energii
Проведение ежегодной проверки качества сертифицированной продукции

## 3
3. Информация о качестве услуг по технологическому присоединению
3.1 Невостребованной мощности нет, ТП - построены с учётом мощности по проекту объектов
3.2 Все тех.присоединения по проекту
3.3
3.4 Сведения о качестве услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям сетевой организации.
№ | Показатель | Категория присоединения потребителей услуг по передаче электрической энергии в разбивке по мощности, в динамике по годам | [14 empty] | Всего
|  | до 15 кВт включительно |  |  | свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно |  |  | свыше 150 кВт и менее 670 кВт |  |  | не менее 670 кВт |  |  | объекты по производству электрической энергии
|  | 2017 | 2018 | Динамика изменения показателя, % | 2017 | 2018 | Динамика изменения показателя, % | 2017 | 2018 | Динамика изменения показателя, % | 2017 | 2018 | Динамика изменения показателя, % | 2017 | 2018 | Динамика изменения показателя, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями, штуки | 6 | 7 | 1.1667 | 19 | 28 | 1.4737 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 36
2 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 6 | 7 | 1.1667 | 19 | 28 | 1.4737 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 36
3 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с нарушением сроков, подтвержденным актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1 | по вине сетевой организации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2 | по вине сторонних лиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | Средняя продолжительность подготовки и направления проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | от 15 до 30 | от 15 до 30 |  | от 15 до 30 | от 15 до 30 |  | от 15 до 30 | от 15 до 30 | [7 empty] | от 15 до 30
5 | Число заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 6 | 7 | 1.1667 | 19 | 28 | 1.4737 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
6 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 6 | 7 | 1.1667 | 19 | 28 | 1.4737 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
7 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по которым произошло нарушение сроков, подтвержденное актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7.1 | по вине сетевой организации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7.2 | по вине заявителя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8 | Средняя продолжительность исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 30 | 30 |  | 30 | 30 |  | 30 | 30 | [7 empty] | 30

## 3.5
3.5. Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации
тыс.руб
Мощность энергопринимающих устройств заявителя, кВт |  |  | 15 |  | 150 |  | 250 |  | 670
Категория надежности |  |  | I-II | III | I-II | III | I-II | III | I-II | III
Расстояние до границ земельного участка заявителя, м | Необходимость строительства подстанции | Тип линии
500 - сельская местность/300 - городская местность | Да | КЛ
ВЛ
| Нет | КЛ |  | 3.85 |  | 8.8 | 0.55
ВЛ
750 | Да | КЛ
ВЛ
| Нет | КЛ
ВЛ
1000 | Да | КЛ
ВЛ
| Нет | КЛ
ВЛ
1250 | Да | КЛ
ВЛ
| Нет | КЛ
ВЛ
Примечание: Все тех.присоединения ООО "СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ", т.е. согласно утв.стандартизированным тарифным ставкам Министерством конкурентной политики (приказ №582-РК от 26.12.2018г.)
http://setevaia-kaluga.ru/index.php/raskrytie-informatsii/raskrytie-informacii-po-uslugam-po-peredache-elektricheskoy-energii

## 4
4. Качество обслуживания
4.1. Количество обращений, поступивших в сетевую организацию (всего), обращений, содержащих жалобу и (или) обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в сетевую организацию, а также количество обращений, по которым были заключены договоры об осуществлении технологического присоединения и (или) договоры об оказании услуг по передаче электрической энергии, а также по которым были урегулированы жалобы в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.
№ | Категории обращений потребителей | Формы обслуживания
|  | Очная форма |  |  | Заочная форма с использованием телефонной связи |  |  | Электронная форма с использованием сети Интернет |  |  | Письменная форма с использованием почтовой связи |  |  | Прочее
|  | 2017 | 2018 | Динамика изменения показателя, % | 2017 | 2018 | Динамика изменения показателя, % | 2017 | 2018 | Динамика изменения показателя, % | 2017 | 2018 | Динамика изменения показателя, % | 2017 | 2018 | Динамика изменения показателя, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Всего обращений потребителей, в том числе: | 25 | 36 | 1.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2 | осуществление технологического присоединения | 25 | 36 | 1.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3 | коммерческий учет электрической энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | качество обслуживания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5 | техническое обслуживание электросетевых объектов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | прочее (указать) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | Жалобы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1.1 | качество услуг по передаче электрической энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1.2 | качество электрической энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2 | осуществление технологического присоединения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3 | коммерческий учет электрической энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.4 | качество обслуживания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.5 | техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.6 | прочее (указать) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | Заявка на оказание услуг | 25 | 36 | 1.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1 | по технологическому присоединению | 25 | 36 | 1.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2 | на заключение договора на оказание услуг по передаче электрической энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.3 | организация коммерческого учета электрической энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.4 | прочее (указать) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## 4.2
4.2 Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей.
№ | Офис обслуживания потребителей | Тип офиса | Адрес местонахождения | Номер телефона, адрес электронной почты | Режим работы | Предоставляемые услуги | Количество потребителей, обратившихся очно в отчетном периоде | Среднее время на обслуживание потребителя, мин. | Среднее время ожидания потребителя в очереди, мин. | Количество сторонних организаций на территории офиса обслуживания (при наличии указать названия организаций)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ООО "СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" | кабинетный | РФ,Калужская область, г.Калуга, ул.Азаровская, д.18, офис 124 | 8(4842)203-256 | пн.-пт с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00 | тех.присоединение | 36 | 15-30 | 0 | нет
http://setevaia-kaluga.ru

## 4.3
4.3. Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи.
№ | Наименование | Единица измерения
1 | Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей: Номер телефона по вопросам энергоснабжения: Номера телефонов центров обработки телефонных вызовов: | номер телефона | -
2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов | единицы | -
2.1 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации | единицы | -
2.2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного голосового меню | единицы | -
3 | Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | -
4 | Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | -
Примечание: Все заявки были произведены очно, в офисе ООО "СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
4.4. Категория обращений, в которой зарегистрировано наибольшее число обращений всего, обращений, содержащих жалобу, обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в отчетном периоде, в соответствии с пунктом 4.1 Информации о качестве обслуживания потребителей услуг. Жалоб в адрес ООО "СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" не поступало.
4.5. Описание дополнительных услуг, оказываемых потребителю, помимо услуг, указанных в Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей сетевых организаций. ООО "СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" не осуществляла.
4.6. Мероприятия, направленные на работу с социально уязвимыми группами населения (пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, участники ВОВ и боевых действий на территориях других государств в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 2, ст. 161; N 19, ст. 2023; 2001, N 1, ст. 2; N 33, ст. 3427; N 53, ст. 5030; 2002, N 30, ст. 3033; N 48, ст. 4743; N 52, ст. 5132; 2003, N 19, ст. 1750; 2004, N 19, ст. 1837; N 25, ст. 2480; N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; N 52, ст. 5038; 2005, N 1, ст. 25; N 19, ст. 1748; N 52, ст. 5576; 2007, N 43, ст. 5084; 2008, N 9, ст. 817; N 29, ст. 3410; N 30, ст. 3609; N 40, ст. 4501; N 52, ст. 6224; 2009, N 18, ст. 2152; N 26, ст. 3133; N 29, ст. 3623; N 30, ст. 3739; N 51, ст. 6148; N 52, ст. 6403; 2010, N 19, ст. 2287; N 27, ст. 3433; N 30, ст. 3991; N 31, ст. 4206; N 50, ст. 6609; 2011, N 45, ст. 6337; N 47, ст. 6608; 2012, N 43, ст. 5782; 2013, N 14, ст. 1654; N 19, ст. 2331; N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165; 2014, N 23, ст. 2930; N 26, ст. 3406; N 52, ст. 7537; 2015, N 14, ст. 2008), матери-одиночки, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и приравненные к ним категории граждан в соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 21, ст. 699; Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 32, ст. 1861; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4561; 1996, N 51, ст. 5680; 1997, N 47, ст. 5341; 1998, N 48, ст. 5850; 1999, N 16, ст. 1937; N 28, ст. 3460; 2000, N 33, ст. 3348; 2001, N 1, ст. 2; N 7, ст. 610; N 33, ст. 3413; 2002, N 30, ст. 3033; N 50, ст. 4929; N 53, ст. 5030; 2002, N 52, ст. 5132; 2003, N 43, ст. 4108; N 52, ст. 5038; 2004, N 18, ст. 1689; N 35, ст. 3607; 2006, N 6, ст. 637; N 30, ст. 3288; N 50, ст. 5285; 2007, N 46, ст. 5554; 2008, N 9, ст. 817; N 29, ст. 3410; N 30, ст. 3616; N 52, ст. 6224; N 52, ст. 6236; 2009, N 18, ст. 2152; N 30, ст. 3739; 2011, N 23, ст. 3270; N 29, ст. 4297; N 47, ст. 6608; N 49, ст. 7024; 2012, N 26, ст. 3446; N 53, ст. 7654; 2013, N 19, ст. 2331; N 27, ст. 3443; N 27, ст. 3446; N 27, ст. 3477; N 51, ст. 6693; 2014, N 26, ст. 3406; N 30, ст. 4217; N 40, ст. 5322; N 52, ст. 7539; 2015, N 14, ст. 2008). Таких заявителей и такой категории потребителей у ООО "СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" не было.
4.7. Темы и результаты опросов потребителей, проводимых сетевой организацией для выявления мнения потребителей о качестве обслуживания, в рамках исполнения Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций. Проведён опрос мнения потребителей услуг "о качестве обслуживания".
4.8. Мероприятия, выполняемые сетевой организацией в целях повышения качества обслуживания потребителей. 1.Развитие коммуникационных навыков персонала, взаимодействующего с потребителями, за счет проведения внутреннего обучения. 2. Обеспечение заочного обслуживания потребителей с использованием телефонной связи, почтовой связи и сети Интернет и др. согласно требованиям действующего законодательства.3. Другие мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания потребителей и предусмотренные действующим законодательством.
4.9. Информация по обращениям потребителей. Все обращения по тех.присоединениям приняты, других обращений в адрес ООО "СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" не поступало.